## Hoja1
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
LP-ASTEPA-OP-01/2024
ANEXOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS
PT-14
INFORMACIÓN A ENTREGAR EN CASO DE GANAR LA LICITACIÓN
LUGAR Y FECHA:
L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR GENERAL
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
P R E S E N T E:
Me refiero a la Convocatoria No. (ANOTAR NÚMERO), de fecha (ANOTAR DÍA, MES Y AÑO), para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. (ANOTAR NÚMERO), relativa a (ANOTAR NOMBRE Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA).
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento por parte de la empresa y/o persona física: _______________, manifesar bajo protesta de decir verdad la aceptación en caso de ser ganador, de desarrollar y entregar a Agua y Saneamiento de Tepatitlán, información para el Proyecto Ejecutivo, incluyendo: La lista de los planos y otros documentos para revisión de la Supervisión, de la misma manera, debe entregar su procedimiento de clasificación de documentos de ingeniería, los cuales incluirán por lo menos la información siguiente: 1:Ingeniería Básica, Planos DTI o PID, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso y tratamiento de lodos, Planos líneas piezométricas o perfiles hidráulicos para tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso y tratamiento de lodos y para las obras complementarias. Planos de localización general de todas las obras civiles, edificios, vialidades y equipos electromecánicos. Hojas de cálculo de ingeniería de proceso para la línea de agua y de lodo. Planos dimensionales de las obras civiles. Planos dimensionales y de distribución de áreas de todos los edificios. Lista de equipos electromecánicos. Diagramas unifilares para el tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso, tratamiento de lodos, alumbrado interior y exterior.Lista de equipos eléctricos. 2; Ingeniería de detalle, Planos estructurales en caso necesario. Planos estructuralesde los edificios, en caso necesario. Planos de localización de tuberías para el, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso y tratamiento de lodos. Isométricos de tuberías para su instalación y montaje para el, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso y tratamiento de lodos. Plano de localización de soportes,, conduits para cableados eléctricos del para el , tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario en su caso y tratamiento de lodos. Plano de los centros de control de motores. Planos de la alimentación de energía eléctirca de la subestación de transformación. Planos de alumbrado interior y exterior. Planos de vialidades. Lista de equipos electromecánicos con sus hojas de datos, lista de todos los instrumentos con sus hojas de datos. Lista de válvulas manuales y automáticas en su caso. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y/o comentario.
A T E N T A M E N T E
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL